ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9 - HSG

Câu 1: (2 điểm)

Nêu triển vọng của nghề điện dân dụng ?

Câu 2. (2 điểm). Nêu vai trò của aptomat ở mạng điện trong nhà? Tại sao nói aptomat có thể thay thế cho cầu dao hoặc cầu chì của mạng điện trong nhà?

Câu 3. (3 điểm)

Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện như sau:

| TT | Đồ dùng điện | Công suất P(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t (h) | Điện năng tiêu thụ trong một ngày A (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt | 40 | 2 | 8 |  |
| 2 | Quạt điện | 25 | 4 | 5 |  |
| 3 | Đèn huỳnh quang | 45 | 2 | 2 |  |
| 4 | Đèn compact | 20 | 2 | 3 |  |
| 5 | Máy bơm nước | 370 | 1 | 1 |  |
| 6 | Bình nước nóng | 2500 | 1 | 1,5 |  |
| Tổng điện năng tiêu thụ trong ngày: |  |  |  |  |  |

a. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng(30 ngày) của hộ gia đình trên?

b. Tính tiền điện gia đình phải trả (biết 1 KWh giá là 1150 đồng)

Câu 4 : (3 điểm)

Với nhu cầu sử dụng điện của một người trong một căn hộ có một phòng:

- Chiếu sáng chung: 02 đèn sợi đốt 220v-45w

01 ổ điện cấp điện cho đồ dùng điện 220V – 800W

- Chiếu sáng học và ngủ: 01 đèn bàn học 220V - 25W

02 đèn ngủ 220V - 1W

* Bằng kiến thức đã học em hãy:

Đưa ra phương án mạch điện ( Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện )

Lựa chọn thêm thiết bị đóng – cắt, bảo vệ mạch điện đảm bảo cho việc sử dụng khoa học, hợp lí, an toàn, tiết kiệm điện năng

------------Hết ----------